## 题库导入模板
序号 | 题目内容 | 题型 | 级别 | 选项A | 选项B | 选项C | 选项D | 答案 | 解析 | 图片URL
| 电气设备接地电阻不应大于多少Ω？ | single | 初级 | 4 | 10 | 30 | 100 | A | 根据GB/T 50065规范，低压系统接地电阻不应大于4Ω
| 万用表测量电阻时应选择什么档位？ | single | 初级 | 电压档 | 电流档 | 电阻档 | 电容档 | C | 测量电阻必须将转换开关置于电阻档，并先调零
| 变压器的工作原理基于什么定律？ | single | 中级 | 欧姆定律 | 电磁感应定律 | 基尔霍夫定律 | 楞次定律 | B | 变压器基于法拉第电磁感应定律工作
| 保护接地是将电气设备的哪部分与大地连接？ | judge | 初级 | 正确 | 错误 |  |  | A | 保护接地是将正常情况下不带电的金属外壳与大地可靠连接
| PLC的扫描周期包括输入采样、程序执行和什么？ | single | 高级 | 数据存储 | 输出刷新 | 通信处理 | 自诊断 | B | PLC扫描周期：输入采样、程序执行、输出刷新
| 电气安全操作规程要求检修时必须执行什么制度？ | single | 初级 | 工作票制度 | 值班制度 | 巡检制度 | 交接班制度 | A | 电气设备检修必须执行工作票制度